| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Уровнемеры радиоволновые «СЕНС УР2» Счет №___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполненный опросный лист вместе с заявкой и картой партнёра следует направить на электронную почту отдела продаж sale@azs.pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта (Проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  | Телефон |  |  | e-mail |  |  |
|  | № п/п |  | Информация о применении (см. рисунок 1, стр.3) |  |  |  |  | Значение параметра и др. данные |  |  |  |
|  | 1 |  | Тип резервуара (РВС, РГС, бункер, силос, открытый/закрытый др.) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 2 |  | Высота резервуара (Н) (для РГС диаметр резервуара), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 3 |  | Диаметр резервуара (D) (для РГС длина резервуара), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 4 |  | Объем резервуара (U), м³ |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 5 |  | Базовая высота установки уровнемера в резервуаре (отступ от дна резервуара) (d0), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 6 |  | Максимальный измеряемый уровень среды в резервуаре (Hmax) (от дна резервуара по оси патрубка уровнемера), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 7 |  | Минимальный измеряемый уровень среды в резервуаре (Hmin) (от дна резервуара по оси патрубка уровнемера), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 8 |  | Высота патрубка (горловины или люка) уровнемера (hr), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 9 |  | Диаметр условного прохода патрубка (горловины или люка) (Dy), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 10 |  | Диаметр свободного пространства по оси патрубка (Ds), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 11 |  | Расстояние от устройства крепления уровнемера до ограничивающей поверхности (Р), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 12 |  | Расстояние от оси патрубка до вертикальной стенки резервуара (A), м |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 13 |  | Расстояние от оси патрубка до подающего потока в резервуаре (В), м |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 14 |  | Тип устройства крепления в резервуаре (обозначение по ГОСТ 33259-2015 или др.) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 15 |  | Расположение подающего патрубка в резервуаре (сверху, снизу, сбоку) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 16 |  | Наименование среды (для раствора указать состав в процентах, для нефти указать содержание серы в процентах) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 17 |  | Состояние среды (жидкая, вязкая, сыпучая) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 18 |  | Вязкость среды (указать для вязких сред), сСт |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 19 |  | Относительная диэлектрическая проницаемость среды, ε |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 20 |  | Диапазон значений плотности среды, кг/м3 |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 21 |  | Диапазон температур на фланце установочном, ⁰С |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 22 |  | Диапазон температур окружающего воздуха (сверху резервуара, в непосредственной близости от места установки уровнемера), ⁰С |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 23 |  | Диапазон рабочего давления внутри резервуара, МПа |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 24 |  | Турбулентность среды (нет, слабая, сильная)/причина турбулентности (налив, слив, перемешивание) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 25 |  | Агрессивность среды (не агрессивная, слабоагрессивная, агрессивная) |  |  |  |  | – |  |  |  |
| 26 |  | Наличие межфазных слоев (да/нет) |  |  |  |  | – |  |  |  |
| 27 |  | Наличие подтоварной воды (да/нет) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 28 |  | Возможность пенообразования (да/нет) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 29 |  | Возможность кристаллизации (да/нет) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 30 |  | Возможность налипания (да/нет) |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  | 31 |  | Средний размер фракций (для сыпучей среды), мм |  |  |  |  | – |  |  |  |

| Требования к уровнемеру (исполнение уровнемера) (выбрать подходящий код – установить отметку "V") |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Варианты |  | Код |  | V |
| B | Материал корпуса |  | Корпус из алюминиевого сплава АК7ч (АЛ9) | – |  | V |
|  |  |  | Корпус из сталей 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т (рекомендуется для агрессивных сред) | НЖ |  | – |
| С | Количество и тип кабельных вводов |  | 2 шт. D12 | 2D12 |  | V |
|  |  |  | 2 шт. D18 | 2D18 |  | – |
| D | Вариант исполнения кабельного ввода |  | По умолчанию | – |  | V |
|  |  |  | С устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 10 мм (только для D12) | УКМ10 |  | – |
|  |  |  | C устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 12 мм (только для D12) | УКМ12 |  | – |
|  |  |  | C устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 15 мм (только для D12) | УКМ15 |  | – |
|  |  |  | C устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 20 мм (для D12 и D18) | УКМ20 |  | – |
|  |  |  | С устройством крепления бронированного кабеля (только для D12) | УКБК16 |  | – |
|  |  |  | С устройством крепления бронированного кабеля (только для D18) | УКБК21 |  | – |
|  |  |  | С герметизированным устройством крепления бронированного кабеля (только для D12) | УКБКГ16 |  | – |
|  |  |  | С герметизированным устройством крепления бронированного кабеля (только для D18) | УКБКГ21 |  | – |
|  |  |  | С устройством крепления трубы с наружной резьбой G 1/2 (только для D12) | УКТ1/2 |  | – |
|  |  |  | С устройством крепления трубы с наружной резьбой G 3/4 (только для D18) | УКТ3/4 |  | – |
| E | Тип устройства крепления |  | Указать тип устройства крепления уровнемера в соответствии с его руководством по эксплуатации (Фл.Е–100–25 или др). |  |  |  |
| F | Наличие или отсутствие вставки изолирующей |  | Отсутствует (по умолчанию) (при температуре среды или на фланце установочном до 80 °С) | – |  | V |
|  |  |  | Входит в комплект поставки (для агрессивных сред, без избыточного давления (до 0,05 МПа), при температуре среды или на фланце установочном от 80 до 190 °С) | И |  | – |
| H | Исполнение уровнемера |  | Общепромышленное | – |  | – |
|  |  |  | Взрывозащищённое с маркировкой Ga/Gb Ex d IIB T6...Т3 X (взрывонепроницаемая оболочка) | Ex |  | V |
| I | Пределы основной допускаемой погрешности |  | ± 1 мм (межповерочный интервал 1 раз в год) | 1 |  | – |
|  |  |  | ± 2 мм (межповерочный интервал 1 раз в год) | 2 |  | – |
|  |  |  | ± 3 мм (межповерочный интервал 1 раз в год) | 3 |  | V |
|  |  |  | ± 4 мм (межповерочный интервал 1 раз в 3 года) | 4 |  | – |
| J | Вид выходного сигнала |  | Цифровые сигналы на базе протоколов «СЕНС» (стандарт физического уровня – линия «СЕНС») и «Modbus RTU» (стандарт физического уровня – «RS-485») | – |  | V |
|  |  |  | Аналоговый токовый сигнал 4 – 20 мА, совмещенный с цифровым сигналом на базе протокола «HART» и цифровой сигнал на базе протокола «Modbus RTU» (стандарт физического уровня – «RS-485») | 4/20мА–Modbus |  | – |
| Первичная поверка уровнемера |  |  |  |  | да | V |
|  |  |  |  |  | нет |  |
| Условное обозначение уровнемера в соответствии с заказом: |  |  |  |  |  |  |
| СЕНС УР2–2D12–Фл.Е–100–25–Ex–3, первичная поверка |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1 Коды вариантов исполнения по умолчанию в условном обозначении не указываются (обозначены «–»). 2 Подробное описание вариантов исполнения уровнемера приведено в его руководстве по эксплуатации. 3 Уровнемер может устанавливаться на патрубки с диаметром условного прохода не менее 100 мм. 4 Уровнемер не предназначен для измерения уровня раздела сред и измерений уровня жидкости внутри измерительной (успокоительной/выносной) трубы. 5 Для уровнемера с токовым выходным сигналом 4 – 20 мА и протоколом «HART» 4-х проводная схема подключения, исполнение с 2-х проводной схемой отсутствует и недоступно для заказа. 6 Взрывозащищенное исполнение уровнемера с искробезопасными цепями и с защитой от воспламенения пыли отсутствует и не доступно для заказа. |  |  |  |  |  |  |
| Установка уровнемера в резервуаре (вставить эскиз резервуара (при наличии), указать дополнительную информацию о применении) |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 1 |  |  |  |  |  |  |

Значения параметров уровнемера в соответствии с заказом (указать при необходимости)

Таблица 1 Наименование параметра; Значение параметра. Скорость передачи данных по интерфейсу «RS-485», rS; 19200 бит/с. Режим контроля чётности и количество стоповых битов, rP; 8N1. Адрес уровнемера в сети «Modbus», АA; 1. Способ расчёта объёма; по формуле для вертикального резервуара (hEiG); hEiG. по формуле для горизонтального цилиндрического резервуара с плоскими днищами (ovAL). по формуле для горизонтального цилиндрического резервуара с эллиптическими днищами (ov.EL). по градуировочной таблице резервуара (tAbL). Таблица 2 Наименование параметра; Значение параметра. Адрес уровнемера в системе измерительной «СЕНС», Аd; –. Первое пороговое значение, 1; –. Второе пороговое значение, 2; –. Третье пороговое значение, 3; –. Четвёртое пороговое значение, 4; –. Пятое пороговое значение, 5; –. Шестое пороговое значение, 6; –. Седьмое пороговое значение, 7; –. Восьмое пороговое значение, 8; –. Гистерезис первого порогового значения, G1; –. Гистерезис второго порогового значения, G2; –. Гистерезис третьего порогового значения, G3; –. Гистерезис четвертого порогового значения, G4; –. Гистерезис пятого порогового значения, G5; –. Гистерезис шестого порогового значения, G6; –. Гистерезис седьмого порогового значения, G7; –. Гистерезис восьмого порогового значения, G8; –. Примечание – Параметры данной таблицы указываются для вариантов исполнения уровнемера с цифровым кодированным сигналом на базе протокола «СЕНС».. Таблица 3 Наименование параметра; Значение параметра. Уровень, соответствующий 4 мА, h4; 0 м. Уровень, соответствующий 20 мА, h20; Hmax = (d0 - 0,5) м. Примечание – Параметры данной таблицы указываются для вариантов исполнения уровнемера с унифицированным токовым выходным сигналом (4–20) мА, совмещённым с цифровым кодированным сигналом на базе протокола «HART»..